电工技能考试考核要点

| 项目 | 配分 |  | 考核项 | 主要考核要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 元器件识别与检测 | 20 | 8 | 清点元器件，填写器件明细表 | 根据考场提供的器件，正确填写“电气元器件明细表”。 |
|  |  | 12 | 测试元器件 | 开考20分钟内，对元器件进行检查测试，功能不正常的可申请更换。对功能正常的元器件误判要扣分。损坏元器件要扣分。 |
| 安装工艺 | 50 | 30 | 布线工艺规范 | 正确选用导线，接线端均要规范使用接线端子和编码管并编号，按电工规范布线。 接线端子和编码管可使用考场提供的，也可由考生自带。考生自带的编码管必须是未经剪裁、无字的编码管。 |
|  |  | 15 | 电气连接正确 | 接头连接可靠，正确选择按钮，按图接线，电线在接线端上按序分布 |
|  |  | 5 | 整体布局合理 | 整体布局美观、合理 |
| 分析与测试（不加电） | 20 |  | 分析与测试 | 按照试卷要求完成分析与测试 |
| 电路功能（加电试车） | 50 |  | 电路功能 | 实现电气图中的功能 |
| 安全文明操作 | 10 | 安全文明操作 |  | 试车时不乱放工具、导线，安全无事故，保持现场环境整洁，不干扰评分 |

1在考试正式开始前,不允许做剪裁导线、检测器件等考试范围内的工作。

2剪裁导线时根据需要选择合适长度，不浪费材料。

3交卷或考试终止时间到后，考生除可连接电气安装板外的电源进线和电动机连线外，不得继续答题或连接、修改电气安装板上的其他线路。

4考生应在评分员的统一安排下，按顺序进行试车评分。

5工作现场的整理可以在交卷或考试终止时间到后进行，但必须在清理考场前完成。

6 电工试卷分为A、B两部分。其中，试卷A部分必须在开考40分钟时交卷；试卷B部分考试结束时提交。