电工技能考试准备要求

一、各考点准备器材、设备清单

每个工位的要求如下：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断路器 | DZ47/16A或自定 | 1 |  |
| 2 | 熔断器 |  | 2 |  |
| 3 | 交流接触器 | 220V10A或 380V10A自定 | 3 |  |
| 4 | 热继电器 | JR16或自定 | 2 |  |
| 5 | 时间继电器 | JS14或自定 | 1 | 晶体管式，配底座 |
| 6 | 按钮开关 | LA10-3或自定 | 1 | 不少于3只按钮 |
| 7 | 行程开关 | LX19-B或自定 | 2 |  |
| 8 | 接线端子排 | JX2 1015或自定 | 30片以上 |  |
| 9 | PVC线槽 | 20*20mm |  |  |
| 10 | 安装板 |  | 1 |  |
| 11 | 软导线 | BVR-0.75mm2 | 若干 |  |
| 12 | 软导线 | BVR-1.0mm2 | 若干 |  |
| 13 | 号码管 |  | 若干 | 适用于0.75 mm2和1.0 mm2软导线 |
| 14 | 三相异步电动机 | <1kW，Δ接法 | 1 | 可以几组合用 |

同一个考场中交流接触器、中间继电器、时间继电器的线圈额定电压要一致。时间继电器通电延时触点（转换触点）不少于两组。

同一考场的不同工位的器材应统一型号、标准。如与推荐要求不一致，请各考点考前1周内将器材分布图报联考委，以便统一发布。器材设备备份应不少于10%。

二、考场其他准备要求：

  - 配线板的上角应贴有工位号。

  - 考场内干净整洁，通风和采光良好，无噪声等干扰。

  - 考场内应配备多组装有漏电保护器的三相四线制交流电源，并备有足够的电源引线（插头）。

  - 每块配线板要事先安装好各种元器件（断路器1只，熔断器2只，交流接触器3只，热继电器2只，时间继电器1只，按钮3只，行程开关2只，接线端子排30片以上），建议的器件分布可参考下图。如有不同，请各考点考前1周将器材分布图报联考委。

  - 重要元器件安装后要进行通电测试，防止因元件故障（如吸力不够）影响考试。

  - 为每个工位事先发放两种规格软导线、号码管若干。

  - 考点应事先将行程开关到端子排、按钮到端子排之间的电路连接好。

  - 考前由考务管理人员检查考场各工位应准备的器材，所贴工位号是否有遗漏。

  - 每个考场至少准备一个数码相机，每个考点应有适当备份。

  - 每个考场准备不少于3块万用表和3套电工工具备用。

  - 每个工位考试时最多用到两台电动机。各考点可根据考场人数、评分时间准备考场的电动机和三相交流电源数量，确保不耽搁考生接线，不影响考评工作。

  - 为确保考试安全，电动机接线盒、按钮盒和端子排的盖板要准备到位。

三、考生要求

1．自备工具：万用表1块，电工工具一套（一字形和十字形螺丝刀，钢丝钳、尖嘴钳、斜嘴钳、压线钳、剪刀、镊子等）。

2．严禁考生将纸张、参考资料、饮料等带入考场。

3．允许考生利用试卷的空白处纪录实验中间的测试数据、演算数据等。

4．考试中严禁考生擅自通电测试。

5．不允许考生将电动工具带入考场，也不允许考生使用电动工具。

四、考试时间为：100分钟

五、配线板电器布置平面示意图（参考图，考点可适当调整，以考点实际发布为准）

走线槽

走线槽

走线槽

熔断器

断路器

行程开关

走线槽

接线端子排2

交流接触器

走线槽

按钮开关

热继电器

时间继电器

走线槽

接线端子排3

1

接线端子排

接

交流电源

接

电动机1

接

按钮、行程开关

六、说明：

1 本次考试接线端子压接时，只要求电气上可靠，压接工艺不做要求。允许考生自带接线端子参加考试。

2 编码管由考点统一准备。允许考生自带，但不允许提前剪裁及编号。