电子技能考试准备要求

一、各考点准备器材、设备清单

每个工位的要求如下：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双路直流稳压电源 | 30V/3A | 1 | 带标准配件 （输出端配备双夹（鳄鱼夹）线4根， 红、黑色区分开） |
| 2 | 数字双踪示波器 （不提供模拟示波器） | 带宽不小于20MHz | 1 | 带标准配件（与示波器配套2根测试线） |
| 3 | 低频信号发生器 | 输出1Hz～2MHz （正弦波，方波，输出信号频率及幅度均可独立调节） | 1 | 带标准配件（输出端带2个鳄鱼夹） |
| 4 | 电烙铁支架 |  | 1 |  |
| 5 | 焊锡丝 |  | 适量 |  |
| 6 | 印制电路板 |  | 1 | 联考委统一准备 |
| 7 | 元器件：集成电路、三极管、二极管、电阻、电位器、电容、焊针等 |  | 1套 | 联考委统一准备 |

同一考场的不同工位仪器、设备原则上应统一。如与推荐要求不一致，请各考点考前1周将型号、图片报联考委，以便统一发布。 器材设备备份应不少于10%。

二、考场其他准备要求：

  - 每个工位的操作台上角应贴有工位号。

  - 考场内应干净整洁，通风和采光良好，无噪声等干扰。

  - 考场内应设有单相交流电源，并装有漏电保护器。

  - 每个工位事先安装好测试仪器。对仪器检查，确保测试仪器工作正常。请各考点开考前1周将仪器型号、面板图报联考委，以便统一发布。

  - 考前由考务管理人员检查考场各考位应准备的器材，所贴工位号是否有遗漏。

  - 每个考场准备不少于3块数字万用表备用（不提供模拟万用表）。

  - 每个考场准备不少于3套工具（含剪刀、刀片、斜口钳、镊子等）备用。电烙铁不少于5把备用。

三、考生要求

1．自备工具：万用表一块（模拟、数字自选），电烙铁、剪刀、刀片、斜口钳、镊子、起子等工具。允许考生自带焊锡丝。

2．严禁考生将纸张、参考资料等带入考场；严禁考生将考试试卷带出考场。

3．允许考生利用试卷的空白处纪录实验中间的测试数据、演算数据等。