电工专业技能考试考核要点

| 项目 | 配分 |  | 考核项 | 主要考核要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 元器件识别与检测 | 15 | 9 | 清点元器件，填写器件明细表 | 根据考场提供的器件，正确填写“电气元器件明细表”。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 测试元器件 | 开考20分钟内，对元器件进行检查测试，功能不正常的可申请更换。对功能正常的元器件误判要扣分。 |  |  |  |  |  |
| 安装工艺 | 50 | 5 | 选择导线正确 | 正确选用导线 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 | 布线工艺规范 | 接线端均要使用接线端子和编码管并编号，按电工规范布线。 接线端子和编码管可使用考场提供的，也可由考生自带。考生自带的编码管必须是未经剪裁、无字的编码管。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 | 电气连接正确 | 接头连接可靠，正确选择按钮，按图接线，电线在接线端上按序分布 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 整体布局合理 | 整体布局美观、合理 |  |  |  |  |  |
| 分析与测试（不加电） | 20 |  | 分析与测试 | 按照试卷要求完成分析与测试 |  |  |  |  |  |
| 电路功能（加电试车） | 35 |  | 电路功能 | 实现电气图中的功能 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 通电试车 | 第一次试车不成功，要求第二次试车时，先扣10分 |  |  |  |  |  |
| 用时少 | 15 |  | 完成时间 | 70分钟前 |  | 80分钟前 |  | 90分钟前 |  |
| 安全文明操作 | 15 | 安全文明操作 |  | 不带电操作（不包括通电试车），安全无事故，保持现场环境整洁，不干扰评分 |  |  |  |  |  |